Отчет  по Адресной программе капитальных вложений за 2013 год по ГУП "ТЭК СПб", Всеволожский район, Ленинградская обл., (деревня Заневка, 48)

| № п/п по АП | Наименование объекта | Содержание работы | Направление капитальных вложений | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования и др.) | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели, на 2013 год ед.изм. (м, шт.) | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | Финансирование | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2013 год | Факт ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5763,0 | 3007,033 | 1542,962 | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5763,0 | 3007,033 | 1542,962 | Амортизация |  |
| Раздел 1. Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная, деревня Заневка, 48 | Реконструкция, монтаж, замена узлов учета тепловой энергии | Оборудование КИП | СМР, ПНР | Выполнение предписания Ростехнадзора, приведение в соответствие требований ФЗ №261, правил учета(СМР в 2012) | 2013 | 2013 | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 | 0,000 |  | Амортизация | Подрядчик |
| 1.2 | Котельная, деревня Заневка, 48 | Реконструкция, монтаж, замена узлов учета холодной воды | Оборудование КИП | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение предписания Ростехнадзора, приведение в соответствие требований ФЗ №261, требования ТУ ГУП "Водоканал"(СМР в 2012) | 2013 | 2013 | 227,0 | 227,0 |  |  | 227,0 | 0,000 |  | Амортизация | Подрядчик |
| 1.3 | Котельная, деревня Заневка, 48 | Реконструкция электрооборудования и освещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами | Электротехническое оборудование | СМР | Повышение надежности электроснабжения. | 2013 | 2013 | 950 | 950 |  |  | 950,0 | 271,776 |  | Амортизация | Арт ИЦ ЗАО |
| 1.4 | Котельная, деревня Заневка, 48 | Реконструкция систем автоматизации, в т.ч. Замена автоматики АГОК | Оборудование КИП и СА | ПИР, СМР, ПНР | акт технического состояния. В АП энергосбережения. | 2013 | 2013 | 3 000 | 3 000 |  |  | 3000,0 | 2549,032 |  | Амортизация | ЭТР ООО |
| Раздел 2. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной деревня Заневка, д.48 к дому Заневка, 48 | Реконструкция тепловых сетей, Ду 100мм, 126 м.труб | Тепловые сети | ПИР, СМР | 1975 г. стр-ва, износ элементов трубопроводов | 2013 | 2013 | 1 336 | 1 336 | м | 101,0 | 1 336 | 186,225 |  | Амортизация | Трест Севэнергострой ОАО |

Начальник  управления развития системы теплоснабжения                                                                                                                                                                            А.А. Юрков