АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

(ФОРМА)

г. Санкт-Петербург                                                                   		«___» ____________ 20      г.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника департамента по перспективному развитию А.С. Денисова, действующего на основании доверенности от 19.04.2018 № 03/ЗГДРБ/280, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

# 1. Подключаемый объект _______________________________________________,

# расположенный ____________________________________________________________.

# (указывается адрес)

# 2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к

# системе  теплоснабжения  №  ________  от  «__»  ________ 20__ г. заявителем

# осуществлены  следующие  мероприятия  по  подготовке  объекта к подключению

# (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

# __________________________________________________________________________;

# __________________________________________________________________________;

# __________________________________________________________________________.

# Работы выполнены по проекту № _______________, разработанному _____________

# и утвержденному __________________________________________________________.

# 3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

# теплоноситель ____________________________________________________________;

# диаметр труб: подающей _______________ мм, обратной ___________________ мм;

# тип канала _______________________________________________________________;

# материалы и толщина изоляции труб: подающей ______________________________,

# обратной _________________________________________________________________;

# протяженность трассы ____________ м, в том числе подземной ________________

# __________________________________________________________________________;

# теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _____

# ___________________________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________

# класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

# наличие резервных источников тепловой энергии ____________________________;

# наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

# 4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем

# теплопотребления:

# вид присоединения системы подключения:

# __________________________________________________________________________;

# элеватор № _________________________, диаметр ________________________;

# подогреватель отопления № _____________, количество секций ___________,

# длина секций ______________________, назначение __________________________,

# тип (марка) ______________________________________________________________;

# диаметр напорного патрубка ___________________________________________,

# мощность электродвигателя __________, частота вращения _______________;

# дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____________________,

# место установки __________________________________________________________;

# тип отопительной системы _____________________________________________;

# количество стояков ___________________________________________________;

# тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

# __________________________________________________________________________;

# схема включения системы горячего водоснабжения ________________________

# __________________________________________________________________________;

# схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________

# ___________________________________________________________________________

# количество секций I ступени: штук ______________, длина __________________;

# количество секций II ступени: штук ______________, длина _________________;

# количество калориферов: штук __________, поверхность нагрева (общая) _____.

# 5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| N п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Место установки пломб ________________________________________________.

# 6. Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |

# 7. Наличие документации

# ___________________________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________.

# 8. Прочие сведения ___________________________________________________.

# 9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

# каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

| ___________________ / ___________________ м.п. | Начальник департамента по перспективному развитию ___________________ / А.С. Денисов м.п. |
| --- | --- |